# REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

###### DPTO. ASESORIA JURIDICA

Mmh.

ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA

Publicado en el Diario Oficial de 18.05.61

DTO. Nº 144/61

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

##### DPTO. ASESORIA JURIDICA

Mmh.

ESTABLECE NORMAS PARA EVITAR EMANACIONES O CONTAMINANTES ATMOSFERICOS DE CUALQUIERA NATURALEZA

Publicado en el Diario Oficial de 18.05.61

N°  144

SANTIAGO,  02 DE MAYO DE 1961.-

ARTICULO 1º.-	Los gases, vapores, humos, polvo,  emanaciones o  contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier  establecimiento fabril o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligros, daños o molestias al vecindario.

ARTICULO 2º.-	Los equipos de combustión de los servicios de calefacción o agua caliente de cualquier tipo de edificio, que utilicen combustibles sólidos o líquidos, deberán contar con la aprobación del Servicio Nacional de Salud, organismo que la otorgará cuando estime que la combustión puede efectuarse sin producción de humos, gases o quemados, gases tóxicos o malos olores y sin que escapen al aire cenizas o residuos sólidos.

ARTICULO 3º.-	Los sistemas destinados a la incineración de basuras en actual funcionamiento, o los que se instalen en el futuro, deberán contar con la aprobación del Servicio Nacional de Salud, autoridad que la otorgará cuando estime que pueden funcionar sin producir humos, gases tóxicos o malos olores y siempre que no liberen a la atmósfera cenizas o residuos sólidos.

ARTICULO 4º.-	Las Municipalidades del país sólo podrán otorgar permisos para construir edificios, o transformar los existentes, cuando las solicitudes respectivas se acompañen con la autorización del Servicio Nacional de Salud para las instalaciones de equipos  de combustión de los servicios de calefacción o agua caliente y sistema de incineración de basuras que contemplen los proyectos.  De la misma manera, las Municipalidades no podrán recibir definitivamente las obras mientras no se les exhiba la aprobación del Servicio Nacional de Salud para tales equipos ya instalados.

ARTICULO 5º.-	El personal que manejo los equipos de combustión o los sistemas de incineración, a que se refieren los artículos precedentes, deberá contar con un certificado de competencia del Servicio Nacional de Salud, el que se otorgará luego de comprobar que el interesado posee los conocimientos mínimos indispensables para el buen manejo de estas instalaciones.

ARTICULO 6º.-	Prohíbese dentro del radio urbano de las ciudades la incineración libre, sea en la vía pública o en los recintos privados, de hojas secas, basuras u otros desperdicios.

ARTICULO 7º.-	Prohíbese la circulación de todo vehículo motorizado que despida humo visible por su tubo de escape.

ARTICULO 8º.-	Corresponderá al Servicio Nacional de Salud:

- Calificar los peligros, daños o molestias que pueda producir todo contaminante que se libere a la atmósfera, cualquiera sea su origen;

- Fijar, cuando así lo estime conveniente, las concentraciones máximas, permisibles de cualquier contaminante, sea en los afluentes de chimeneas, extractores u otros dispositivos que los liberen a la atmósfera o sea en la atmósfera misma;

- Determinar los métodos oficiales de análisis de los diversos contaminantes atmosféricos.  El Laboratorio de Higiene Industrial del Servicio Nacional de Salud tendrá el carácter de Laboratorio Oficial para todos los efectos reglamentarios relacionados con la determinación de la contaminación, y su personal técnico tendrá el carácter de ministro de fe, en los términos y para los fines a que se refiere el artículo 255 del Código Sanitario;

- Especificar las obras, dispositivos, instalaciones o medidas que sea necesario ejecutar o poner en práctica en cada caso particular para evitar estos peligros, daños o molestias;

- Prestar su aprobación a los proyectos, planos y especificaciones correspondientes;

- Fijas los plazos en que deben ejecutarse o introducirse las modificaciones a las obras, instalacines o dispositivos que se indiquen;

- Efectuar la recepción de las obras o instalaciones ejecutadas;

- Otorgar los certificados de competencia a que se refiere el artículo 4º;

- Autorizar el funcionamiento de los sistemas destinados a la incineración de basuras, y

- Vigilar, en general, el cumplimiento de todas las disposiciones a que se refiere el presente reglamento.

ARTICULO 9º.-	Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponderá al Cuerpo de Carabineros la denuncia de las infracciones a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º del presente reglamento.

ARTICULO 10.-	 Las infracciones al presente reglamento serán sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el Código Sanitario, con excepción de las infracciones a los artículos 6º y 7º, que serán sancionadas de acuerdo a la Ley de Organización y Atribucines de los Juzgados de Policía Local (decreto Nº 216, del Ministerio del Interior, de fecha 11 de enero de 1955, publicado en el “Diario Oficial” de 4 de febrero de 1955).

# ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.-