REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

DPTO. ASESORIA  JURIDICA

mmh.

REGLAMENTO DE LABORATORISTAS DENTALES

Y DE LABORATORIOS DENTALES

DTO. N° 1967, DE 1995

Publicado en el Diario Oficial de 29.98.97

ACTUALIZADO AL 20.02.02

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

DPTO.  ASESORIA JURIDICA

OF. REFERENCIAS JURIDICAS

mmh.

INDICE

| MATERIA | ARTS. | PAG. |
| --- | --- | --- |
| TITULO I De los Laboratoristas Dentales | 1° - 5° | 2 |
| TITULO II De los Laboratorios Dentales | 6° - 15 | 3 |
| TITULO III Disposiciones Generales | 16 – 18 | 6 |
| TITULO IV Disposiciones Transitorias | Artículo Unico | 6 |

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

DPTO.  ASESORIA JURIDICA

OF. REFERENCIAS JURIDICAS

mmh.

APRUEBA REGLAMENTO DE LABORATORISTAS DENTALES

Y DE LABORATORIOS DENTALES

N' 1967

D.OF. 29.08.97

SANTIAGO, 10 de agosto de 1995

VISTO:	lo dispuesto en los artículos 2° y 129, del Código Sanitario y las facultades que me confieren los artículos 24 y 32 N° 8, de la Constitución Política de la República de Chile,

D E C R E T 0

APRUÉBASE el siguiente Reglamento de Laboratoristas Dentales y Laboratorios Dentales.

TITULO I

DE LOS LABORATORISTAS DENTALES

ARTICULO l°.-	Denomínase Laboratorista Dental al profesional con formación científica y técnica que lo capacita para realizar las etapas de Laboratorio de prótesis dentales, ortodóncicas y demás aparatos utilizados en Odontología.

ARTICULO 2°.-	Para ser Laboratorista Dental, se requiere poseer título otorgado por un establecimiento de enseñanza de educación superior, con sus planes de estudios reconocidos por el Ministerio de Educación.

Asimismo, podrán desempeñar esta profesión quienes cuenten con la autorización del Director del Servicio de Salud respectivo, previa rendición de un examen de competencia teórico-práctico ante una comisión integrada por odontólogos y profesionales afines del correspondiente Servicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 del Código Sanitario.

ARTICULO 3°.-	Al Laboratorista Dental le corresponde confeccionar a indicación del cirujano dentista, las etapas de laboratorio de toda clase de prótesis dentales fijas y removibles tales como:

- Obturaciones por métodos directos o indirectos (metálicas, porcelanas y resinas).

- Prótesis de odontología cosmética.

- Prótesis acrílicas y esqueléticas.

- Dispositivos para implantes.

- Aparatos de Ortopedia Dento-Maxilar.

- Prótesis Máxilo-Faciales.

ARTICULO 4°.-	Prohíbese al Laboratorista Dental la atención directa de pacientes y efectuar tratamientos o trabajos en la cavidad bucal.  Sólo podrá ejercer las actividades de su profesión, mediante órdenes escritas de un cirujano dentista, las cuales deberá mantener cuidadosamente registradas y archivadas.

ARTICULO 5°.-	El Laboratorista Dental sólo podrá ejercer sus actividades en laboratorios dentales.

TITULO II

DE LOS LABORATORIOS DENTALES

ARTICULO 6°.-	Se entenderá por Laboratorio Dental la planta física destinada al ejercicio de la profesión de Laboratorista Dental y que reúna los requisitos que en este Reglamento se exige.

ARTICULO 7°.-	Los Laboratorios Dentales pueden ser instalados por personas naturales y jurídicas o por Instituciones de carácter público o privado.

ARTICULO 8°.-	La Dirección Técnica de estos establecimientos estará a cargo de un Laboratorista Dental, quien será el responsable del cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias, tanto respecto de sus instalaciones como de su funcionamiento.  Deberá cumplir un horario de trabajo a lo menos de 4 horas diarias.  Sin embargo, durante todo el horario de atención del laboratorio deberá estar en funciones un laboratorista dental.

E1 cambio de director técnico del laboratorio deberá  ser comunicado de  inmediato a la autoridad sanitaria correspondiente.

ARTICULO 9°.-	Los Laboratorios Dentales deberán contar con autorización sanitaria que apruebe su instalación y funcionamiento, otorgada por el Servicio de Salud correspondiente a la jurisdicción de su domicilio.

Requerirán también autorización del Servicio de Salud, las modificaciones de planta física y traslado de local.

ARTICULO  10°.-	Para solicitar la autorización de funcionamiento de un Laboratorio Dental se deberá presentar al Director del Servicio de Salud correspondiente los siguientes	antecedentes:

a) 	Solicitud de autorización de instalación y funcionamiento de un Laboratorio Dental, indicando sus objetivos y campo de acción, nombre del establecimiento, dirección y teléfono.

b)	Documentos que acrediten el derecho a uso del inmueble donde se instalará: inscripción del dominio, contrato de arrendamiento u otro.

c)	Documentos de constitución de la persona jurídica propietaria, si correspondiere, y los que acrediten la personería de quien la representa.

d)	Individualización del Director Técnico, incluyendo título o fotocopia de éste legalizado ante Notario y horario de trabajo en el laboratorio, así como también de quien lo reemplace o subrogue durante su ausencia.

e)	Plano de planta con distribución funcional de las dependencias.

f)	Plano de instalación eléctrica, agua potable y alcantarillado de acuerdo a las necesidades del equipamiento, visados por la autoridad competente.

g)	Listado de dotación de personal, con sus respectivos RUT y con certificación de su calidad profesional y horario de trabajo que desempeñará.

h) 	Nómina de equipamiento con marcas o modelos.

ARTICULO 11.-	Para obtener la autorización de instalación y funcionamiento de un Laboratorio Dental se requerirá:

a)	Una planta física ubicada en forma independiente de toda habitación privada y clínica odontológica.

b)	Que la planta física sea de construcción sólida, con suficiente ventilación, iluminación y vías de evacuación expedita.

c)	Instalación eléctrica de acuerdo a las necesidades del equipamiento existente.

d)	Que la planta física cuente con área de recepción, sala de trabajo, sala de vestuario con casilleros y baño para el personal, bodega para guardar materiales e insumos, lugar para guardar útiles de aseo y lugar para depósito de basuras.

e)	Piso, paredes y cielos de material lavable.

f)	Que las áreas donde se eliminan gases y desechos potencialmente tóxicos (investimientos en base a fosfato, ceras, etc.) cuenten con extractores capaces de evacuar los gases o con filtros catalizadores.

g)	Que los desagües por donde se eliminan desechos cuenten con decantadores, desgrasadores o con máquinas automáticas para lavar o descerar muflas.

h)	Elementos aislantes para los equipos que produzcan ruidos, a fin de evitar la contaminación acústica.

i)	Extintores de incendio de polvo químico, tipo ABC, con sus cargas vigentes, ubicados en lugares de mayor riesgo y de fácil acceso, en cantidad de 2 por 100 m2, más 1 por cada 100 m2 adicionales.

j) 	Mesones de superficie lavable, sillines y equipo de trabajo suficiente.

ARTICULO 12.- 	El personal que presta funciones en un laboratorio dental deberá usar elementos de protección tales como anteojos, mascarillas rígidas para evitar la inhalación de partículas de acrílico, metales y materiales de pulido, protectores de oídos y guantes de caucho aislantes del calor y en general dar cumplimiento a las normas sobre higiene y seguridad para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

ARTICULO 13.- 	Los Laboratorios Dentales deberán mantener un archivo foliado y al día de las órdenes de trabajo encargados por cirujanos dentistas y un libro de registro de éstos autorizado por el Servicio de Salud, con anotaciones del trabajo solicitado, nombre del profesional que lo ordenó, fecha de recepción y entrega del mismo.

ARTICULO 14.-  	Se prohibe mantener en los Laboratorios Dentales equipo, instrumental clínico o cualquier otro elemento de uso de la profesión de cirujano-dentista.

ARTICULO 15.- 	Los Laboratorios Dentales estarán sujetos a las visitas de control de la autoridad sanitaria.  Para estos fines, deberá mantenerse un libro de inspección y reclamos, foliado y autorizado por el Servicio de Salud.

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16.- 	Toda contravención al presente reglamento será sancionada de acuerdo al Libro X del Código Sanitario.

ARTICULO 17.- 	Todas las personas que en la actualidad cuenten con autorización para ejercer como laboratoristas dentales, en conformidad con las normas anteriormente vigentes a las del presente decreto, podrán continuar ejerciendo como tales.

ARTICULO 18.- 	El presente reglamento entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial, fecha a contar de la cual quedará derogado el decreto supremo N° 723 de 1955, del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social con sus modificaciones y toda otra norma reglamentaria contraria a las disposiciones del presente reglamento.

TITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO UNICO: Los laboratorios dentales actualmente en funcionamiento tendrán un plazo de 180 días a contar de la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial, para dar cumplimiento a las exigencias que en él  se contienen, circunstancia que será verificada por la autoridad sanitaria competente.

ANÓTESE, TÓMESE RAZON, PUBLÍQUESE E INSÉRTESE EN LA RECOPILACION OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.