# REPUBLICA DE CHILE

# MINISTERIO DE SALUD

# DPTO. ASESORIA JUIRIDICA

# Mmh.

# REGLAMENTO DE LABORATORIOS CLINICOS

# DTO. Nº 433 DE  1993

# Publicado en el Diario  Oficial de 22.09.93

# REPUBLICA DE CHILE

##### MINISTERIO DE SALUD

## DPTO. ASESORIA JURÍDICA

Mmh.

APRUEBA REGLAMENTO DE LABORATORIOS CLINICOS

#### Nº 433.-

# Publicado en el Diario Oficial de 22.09.93

# Santiago, 10 de febrero de 1993.-

Vistos: lo establecido en los artículos 9º letra c) y 129 del Código  Sanitario, aprobado  por el  decreto con  fuerza de ley Nº 725, de 1967, del Ministerio de Salud, y en los artículos 24 y 32 Nº 8 de la Constitución Política del Estado,

DECRETO:

Apruébase el siguiente Reglamento de Laboratorios Clínicos:

### TITULO I

DE LOS LABORATORIOS CLINICOS

Párrafo 1º.-

DE LA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y CIERRE

Artículo  1º.-  Laboratorio  clínico  es  aquel  servicio,  unidad  o establecimiento que  tiene por  objeto la ejecución de todos o algunos de los  siguientes exámenes:  hematológicos, bioquímicos,  hormonales, genéticos,    inmunológicos,     microbiológicos,     parasitológicos, virológicos, citológicos  y toxicológicos,  con fines  de  prevención, diagnóstico o control de tratamiento de las enfermedades. Se distinguen dos tipos de laboratorios clínicos:

A)  	Aquellos  que  constituyen  unidades  o  servicios  de  un  Centro Asistencial que proporciona preferentemente atención cerrada, sea éste del área estatal o privada.

B) 	Aquellos  instalados como  establecimientos independientes  o  como parte del  sistema de atención abierta (consultorios, centros médicos, cooperativas de salud, etc.), estatales o privados. Los exámenes  de  laboratorio  sólo  podrán  ser  efectuados  en  los laboratorios clínicos  mencionados precedentemente  o  en  un  recinto asistencial autorizado al efecto por la autoridad sanitaria.

Artículo 2º.-  La Dirección  Técnica  de  los  laboratorios  clínicos deberá ser  ejercida por  un  médico  cirujano,  químico-farmacéutico, bioquímico o  tecnólogo médico  con formación  en las  disciplinas  de laboratorios clínicos;  sin embargo  en los establecimientos señalados en la letra A) del Artículo 1º de este reglamento, ella estará a cargo preferentemente,  de   un  médico   cirujano,  químico-farmacéutico  o bioquímico.

Artículo 3º.-  El  Director  Técnico  será  el  responsable  ante  la autoridad sanitaria  de la  calidad de los análisis que se efectúen en el establecimiento.

Artículo 4º.-  Corresponderá al  Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentre  ubicado el  establecimiento, autorizar  la  instalación, funcionamiento,   ampliación,   modificación   o   traslado   de   los laboratorios clínicos,  como asimismo realizar la inspección periódica y fiscalización de su funcionamiento.

Artículo 5º.-  La solicitud  para  la  autorización  de  instalación, funcionamiento  o  traslado  de  un  laboratorio  clínico  deberá  ser presentada  al   Servicio  de   Salud  acompañada  de  los  siguientes documentos:

- Nombre del laboratorio y su dirección.

- Planos de su planta física.

- Documentos  que acrediten  el derecho  a uso del inmueble en que se instalará:  inscripción  del  dominio,  contrato  de  arrendamiento  o comodato, etc.

- Documentos  de constitución  de la persona jurídica propietaria, en su caso, y  los que acrediten la personería de quien la representa.

- Individualización del profesional que asumirá la Dirección Técnica, con su RUT y horario de trabajo en el laboratorio.

- Certificado de título profesional del Director Técnico.

- Listado de exámenes que realizará el laboratorio clínico.

- Nómina del equipamiento con que cuenta el laboratorio.

- Nómina del personal que se desempeñará en él, con sus respectivos RUT, documentos que acrediten su formación laboral y señalando la jornada de trabajo que desarrollará cada uno de ellos.

Artículo 6º.-  La autorización de instalación y funcionamiento tendrá una vigencia  de 3  años, renovable  por  períodos  iguales  en  forma automática. Noventa días antes del vencimiento del período de vigencia primitivo o  prorrogado de la autorización, el director técnico deberá comunicar por  escrito al  Servicio de Salud respectivo de la fecha de cumplimiento del mismo.

Artículo  7º.-  La  modificación  de  cualquiera  de  los  elementos, circunstancias o antecedentes proporcionados al Servicio de Salud para la obtención  de la  autorización de  la instalación  y funcionamiento señalados en  las letras  a), b),  e) g)  y h) del artículo 5º de este reglamento, deberá  ser comunicada  y autorizada previamente por éste; todas las demás modificaciones deberán ser comunicadas en forma previa a su ocurrencia a dicha autoridad sanitaria.

Artículo 8º.-  El Director  Técnico de  un laboratorio clínico deberá comunicar al  Servicio de  Salud respectivo,  el cierre  definitivo  o temporal del establecimiento. Si el  cierre fuere  por un  período  superior  a  sesenta  días,  la autoridad sanitaria  deberá, antes  de su  reapertura,  practicar  una inspección del establecimiento para verificar el normal funcionamiento de los equipos y vigencia de los reactivos existentes.

Párrafo 2º.-

### DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR EN SUS INSTALACIONES

Artículo 9º.-  El local  del laboratorio  clínico deberá contar, como mínimo, con las siguientes dependencias perfectamente diferenciadas:

- Sala de espera:

- Sala de toma de muestras;

- Sala de procesamiento de exámenes;

- Áreas delimitadas para lavado, preparación y esterilización de material.

El laboratorio deberá disponer, además de espacios destinados a:

1.- Labores administrativas y de dirección del laboratorio;

2.- Almacenamiento de reactivos, con cumplimiento de los requisitos de seguridad necesarios;

3.- Mantención de útiles de aseo;

4.- Vestuario del personal, y

5.- Servicios higiénicos. Todo laboratorio deberá contar con:

a) Un  sistema eléctrico  adecuado para  el buen funcionamiento de los equipos;

b) Un sistema apropiado de eliminación de gases, emanaciones, material contaminante y  fluidos corporales;  esto último,  de  acuerdo  a  las "Normas de  Precauciones Universales"  dictadas por  el Ministerio  de Salud, y

c) Un sistema de protección contra incendios.

Las secciones  deberán tener  sistemas de  iluminación, ventilación y temperatura adecuados y pisos y muros de material que permita la fácil y completa limpieza y desinfección.

Artículo 10º.-  Los  laboratorios  clínicos  deberán  contar  con  el personal, equipo  e instrumental  mínimo de  funcionamiento, necesario para realizar los servicios y prestaciones que otorga.

Artículo 11.-  Los laboratorios  clínicos donde  se efectúen análisis que requieran  instalaciones o  insumos que  impliquen  riesgos,  como radiaciones u  otros, deberán cumplir además con las normas existentes sobre la materia.

Artículo  12.-  Los  laboratorios  clínicos  deberán  tener  sistemas manuales o computacionales de registro de exámenes y resultados en los que consten los siguientes datos:

a) Fecha de recepción de la muestra:

b) Nombre del paciente y procedencia;

c) Nombre  del profesional que solicitó el análisis y/o persona que lo requirió, si fuese necesario.

d) Tipo de muestra y examen solicitado;

e) Resultado del examen. Los  sistemas   de  registro   antes  citados  deberán  mantenerse  a disposición de  la autoridad  sanitaria por un plazo no inferior a dos años, a contar de la fecha de realización del examen.

Artículo 13.-  Los laboratorios  clínicos deberán  poseer, además los siguientes libros. a) De  observaciones  y  reclamos  formulados  por  los  usuarios,  en relación a los servicios recibidos, y b)  De  control  de  visitas  de  supervisión  e  inspectivas,  y  las observaciones que  ellas merecieren.  Este libro  estará a  cargo  del Director Técnico responsable del laboratorio clínico. Ambos libros  serán foliados y autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente.

Artículo 14.-  Los exámenes  de laboratorio  podrán hacerse por orden de:

a) Un médico cirujano;

b) Otros profesionales del equipo de salud;

c) A requerimiento del propio interesado. La petición  de  exámenes  de  laboratorio  en  los  casos  a)  y  b) precedentes,  deberá   acompañarse  de  la  respectiva  solicitud  del profesional que demanda el examen, en formularios en que conste:

a) Membrete o timbre del establecimiento solicitante o del profesional;

b) Nombre, dirección y número de RUT del profesional, en el área privada;

c) Nombre y apellidos del paciente;

d) Identificación de las prestaciones requeridas;

e) Firma del profesional que refrenda la petición. Los exámenes solicitados en carácter de urgencia deberán recibir trato preferencial en el laboratorio.

Artículo  15.-  Los  informes  de  los  exámenes  realizados  deberán entregarse en  documentos  en  que  conste:  nombre  del  laboratorio;

técnica empleada  (si procede);  resultados y  valores de  referencia;

fecha de  entrega; nombre  y firma  del  profesional  responsable  del examen.

Artículo  16.-   Todo  laboratorio  clínico  deberá  proporcionar,  a requerimiento del usuario, la siguiente información:

a) 	Nómina  de los  exámenes que  el laboratorio está en condiciones de efectuar;

b) Nómina  de  exámenes  que  remite  para  su  procesamiento  a  otro laboratorio, con identificación del centro de referencia. c) Requisitos para la obtención de las muestras;

d)	Valor de cada examen;

e) 	Horario de atención.

Párrafo 3º.-

### DEL PERSONAL, SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 17.- El personal de los laboratorios clínicos se clasifica como sigue:

a) Personal profesional, que incluye médicos, químico-farmacéuticos, bioquímicos y tecnólogos médicos;

b) Personal administrativo;

c) Auxiliares paramédicos de laboratorio, y

d) Auxiliares de servicio.

Artículo 18.-  Actuará como  Director Técnico del laboratorio clínico un profesional  de aquellos  señalados  en  el  artículo  2º  de  este decreto, el  cual deberá cumplir un horario de trabajo de al menos dos horas diarias.

Artículo 19.-  El Director  Técnico podrá  delegar temporalmente  sus funciones en  otro de  los profesionales mencionados en el artículo 2º de este  reglamento, para  lo cual deberá previamente haber comunicado al Servicio  de Salud respectivo la nómina de sus posibles subrogantes con  su   respectiva  individualización   y  acreditación  de  calidad profesional.  El   Director  Técnico   subrogante  asumirá  todas  las funciones y obligaciones del titular durante su desempeño.

Artículo 20.-  El Director  Técnico del  laboratorio será responsable de:

a) 	Garantizar  la calidad  de los  exámenes  que  se  efectúen  en  el laboratorio y la fidelidad de los informes que emite sobre los mismos;

b) 	Mantener al día los registros;

c) Planificar,  organizar,  dirigir  y  supervisar  los  programas  de trabajo y actividades del laboratorio;

d) 	Velar por el adecuado abastecimiento y dotación del laboratorio;

e) 	Preocuparse de la capacitación y perfeccionamiento del personal;

f) 	Mantener un archivo o manual actualizado de procedimientos técnicos y un  archivo de  normas e  instrucciones emanadas  de las autoridades sanitarias: Servicio  de Salud, Instituto de Salud Pública, Ministerio de Salud;

g) 	Representar al laboratorio en materias técnicas y administrativas;

h) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  impartidas  por  la autoridad sanitaria.

Artículo 21.-  Los demás  profesionales  que  se  desempeñan  en  los laboratorios clínicos tendrán las obligaciones y responsabilidades que les  sean   asignadas  por  el  Director  Técnico,  de  acuerdo  a  la organización interna de éste. Durante todo  el horario  de atención del laboratorio deberá estar en funciones al  menos un  profesional  de  aquellos  mencionados  en  el artículo 2º de este reglamento.

Artículo 22.-  Se dará  el calificativo  de  Auxiliar  Paramédico  de Laboratorio a  toda  persona  que  cuente  con  el  título  respectivo conferido  por  una  institución  de  educación  superior  debidamente autorizada o  con la  autorización otorgada  por un  Servicio de Salud para  desempeñar  actividades  de  colaboración  y  apoyo  dentro  del laboratorio  clínico.   Dicha  autorización   será   otorgada   previa aprobación de  los cursos  de formación  de Auxiliares  Paramédicos de Laboratorio, Rayo X y Banco de Sangre, reconocidos en conformidad a la normativa vigente.

Artículo 23.-  Podrán cumplir  la función  de auxiliar  paramédico de laboratorio los  alumnos  de  las  carreras  de  Medicina,  Química  y Farmacia, Bioquímica,  Tecnología Médica  que hayan rendido y aprobado los exámenes  correspondientes al  tercer semestre  de  la  respectiva carrera.

Artículo 24.-  Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a todos  los laboratorios  clínicos del  país, cualquiera  que sea  su clasificación de  acuerdo al  artículo 1º  de  este  Reglamento,  sean estatales o privados.

Artículo  25.-  Los  laboratorios  clínicos,  estatales  y  privados, estarán   sujetos a  los contratos  de calidad  y a las actividades de supervisión técnica  que el Servicio de Salud respectivo determine y a aquellas que  el Instituto  de Salud  Pública efectúa de acuerdo a sus atribuciones. Dichos  organismos podrán  ordenar la  supresión de  los exámenes que  no  cumplan  con  los  controles  de  calidad  en  forma satisfactoria, en  resguardo de  la confiabilidad  de las prestaciones otorgadas. Además deberán  cumplir con  las solicitudes  del Servicio  de  Salud sobre la información estadística de sus actividades.

### Párrafo 4º.-

DE LAS SALAS EXTERNAS DE TOMA DE MUESTRAS

Artículo 26.-  Sala Externa  de Toma de Muestras es aquel recinto que tiene por  objeto exclusivo recolectar o recibir muestras de pacientes para ser procesadas en un laboratorio clínico.

Artículo 27.-  Como identificación exterior deberá usarse aquella que señale que  sólo es  "Sala de  Toma de  Muestras"  de  un  determinado laboratorio. Como identificación interior, en la sala de espera deberá señalarse en forma visiblemente destacada lo siguiente:

a) Sala de Toma de Muestras;

b) Nombre, dirección y teléfono del laboratorio de que depende;

c) Nombre y  dirección del Director Técnico del cual depende, y

d) Nombre  y profesión o actividad del encargado de la Sala de Toma de Muestras. Además, deberá tener en un lugar visible al público:

- Autorización sanitaria de la Sala de Toma de Muestras.

- Copia de la autorización del laboratorio del cual depende. El laboratorio  que implemente  una o  más Salas  Externas de Toma de Muestras deberá  observar las  normas de  recolección, conservación  y transporte de muestras y contar con movilización adecuada, que asegure su derivación  oportuna al  laboratorio  y  la  no  contaminación  del ambiente con su traslado.

Artículo 28.- Sin perjuicio de su dependencia de la Dirección Técnica del laboratorio,  la Sala  de Toma  de Muestras  estará a  cargo de un profesional de aquellos mencionados en el artículo 17 letra a) de este reglamento, de  una  enfermera  universitaria  o  de  un  auxiliar  de enfermería  o   auxiliar  paramédico  de  laboratorio  que  posea  los requisitos indicados en el artículo 22.

Artículo 29.-  A las  Salas de Tomas de Muestras les serán aplicables las disposiciones  señaladas en los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º (Nºs. 3, 4  y 5),  10º, 12,  13, 16,  17, 18,  19 y 20, en todo lo que fuere pertinente y  el Párrafo  5º de  este reglamento.  En relación  a  los registros señalados  en el  artículo 12, deberá consignarse además, la hora de  recolección y  la hora  de la  recepción de  la muestra en el laboratorio clínico.  Estos registros estarán a cargo del Encargado de la Sala de Toma de Muestras.

Párrafo 5º.-

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30.-  Las contravenciones  a las  disposiciones del presente reglamento serán  sancionadas en  conformidad a las normas del libro X del Código Sanitario.

Artículo 31.-  El presente  reglamento entrará  en vigencia  60  días después de  su publicación  en el Diario Oficial, fecha a contar de la cual quedará  derogado el  decreto No.  160 de  1977, del Ministerio de Salud y  toda otra  norma reglamentaria  contraria a las disposiciones del presente reglamento.

# DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.-  Lo dispuesto  en el  artículo 22 de este reglamento no afectará a  las personas  que a la fecha de su vigencia hayan obtenido autorización para   desempeñarse   como   Auxiliar   Paramédico   de laboratorio, en  conformidad al decreto Nº 160 de 1977, del Ministerio de Salud.

Anótese, tómese  razón, publíquese  e insértese  en  la  recopilación oficial de  la Contraloría  General de  la República.-