# REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

## DPTO. ASESORIA JURIDICA

Mmh.

ESTABLECE NORMAS MINIMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE PACIENTES CON RIESGOS DE INFECCION DEL VIRUS HTLV III SIDA, EN LABORATORIOS CLINICOS

### RESOLUCION EXENTA N° 328 DE 1986

### Publicada en el Diario Oficial de 19.03.86

# REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

## DPTO. ASESORIA JURIDICA

ESTABLECE NORMAS MINIMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE PACIENTES CON RIESGOS DE INFECCION DEL VIRUS HTLV III SIDA, EN LABORATORIOS CLINICOS

N° 328 exenta.-

Publicada en el Diario Oficial de 19.03.86

Santiago, 05 de Marzo de 1986.

Visto: Lo señalado en los artículos 4º y 6º del decreto ley N° 2.763, de 1979; lo preceptuado en el artículo 129 del Código Sanitario, lo indicado en el Reglamento de Laboratorios Clínicos, aprobado por decreto supremo N° 160 de 1977 de este Ministerio y sus modificaciones posteriores, y

Teniendo presente: Lo expuesto por el Director del Instituto Salud Pública por medio del Ord. N° 1.481 del 09 de diciembre de 1985;

Considerando:

- Que en Chile la incidencia de infección causada por el virus HTLV III permanece muy baja como lo demuestran los estudios de detección de anticuerpos realizados por este Ministerio.

- Que de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, es necesario hacer presente a los laboratorios clínicos que manipulan muestras de sangre sospechosas de infección, que deben observar normas mínimas de bioseguridad.

- Que el Comunicable Deseases Center, y el National Institute of Health, U.S.A (MMWR, Nov. 82) recomiendan como normas mínimas de bioseguridad para la manipulación de estas tomas de muestras las que se indican a continuación, dicto la siguiente:

Resolución:

Los laboratorios clínicos, estatales y privados, que realicen exámenes, manipulen o tomen muestras de sangre u otros fluidos biológicos a pacientes con riesgos de infección a quienes se les haya diagnosticado presuntivamente el contagio del virus HTLV III/SIDA, deberán observar las siguientes normas mínimas de bioseguridad:

1º.- 	Las muestras de sangre u otros fluidos biológicos deben recolectarse en tubos debidamente rotulados, tapados herméticamente y con las precauciones necesarias para evitar contaminación hacia el exterior. Los tubos deberán colocarse en un segundo envase de madera o metálico rotulado y tapado.

2º.- 	La centrifugación de las muestras deberá realizarse en tubos tapados y en centrífugas cuyos rotores estén dentro de una cámara aislada y con tapa hermética.

3º.- 	Los análisis de las muestras deberán hacerse en gabinetes de bioseguridad clase I o clase II o bien en laboratorios de uso exclusivo para estos estudios que dispongan de superficies lisas que permitan una buena desinfección con hipoclorito de sodio al 5%. En este laboratorio deberá evitarse la circulación de personal ajeno a esta actividad.

4º.- 	El personal del laboratorio deberá disponer de delantales de trabajo exclusivos para esta actividad, incluyendo el uso de mascarilla y gorro.

5º.- Deberán utilizarse guantes para evitar todo contacto con las muestras y diferentes componentes del kitt.

6º.- Todo procedimiento y manipulación de material potencialmente infeccioso deberá hacerse evitando la formación de gotas y aerosoles.

7º.- Deberán utilizarse propipetas, evitándose absolutamente el pipeteo con la boca.

8º.- Todo el material de extracción de la muestra deberá ser desechado, previa descontaminación en autoclave.

9º.- Las superficies de trabajo de los laboratorios deberán ser descontaminadas con una solución de hipoclorito de sodio al 5%.

10º.- Todo material potencialmente contaminado deberá ser descontaminado, preferentemente en autoclave a 121º C por 30 minutos o con una solución de hipoclorito de sodio al 5%.

11º.- Deberán cumplirse además el resto de las normas mínimas de bioseguridad exigida a los laboratorios que trabajan con material potencialmente infeccioso, como son por ejemplo, no fumar, no comer, no beber.

Anótese y publíquese.- Dr. Winston Chinchón Bunting, Ministro de Salud.