Anexo:

PAUTA DE COTEJO 
MANUAL DEL ESTÁNDAR GENERAL DE ACREDITACIÓN
 PARA LABORATORIOS CLÍNICOS

Ministerio de Salud
Subsecretaría de Redes Asistenciales

A. Elementos Medibles y Puntos de Verificación

Los elementos medibles son los requisitos específicos que se deben constatar para calificar el cumplimiento de cada una de las características contenidas en el Estándar.

Los elementos medibles por lo general se configuran de la siguiente manera:

Elementos medibles

Se ha designado el responsable de……. (tema materia de la característica)

Se describe en un documento … (tema materia de la característica) y se ha definido responsable(s) de su aplicación

Se ha definido indicador a utilizar y umbral de cumplimiento …(tema materia de la característica)

Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica … (tema materia de la característica)

Se constata el cumplimiento de…….

Cada elemento medible ocupa una línea de la tabla, mientras los lugares donde deben realizarse las verificaciones se presentan en columnas como se observa en el siguiente ejemplo.

Verificador: Procesos relacionados con la etapa pre analítica.

| Elementos medibles GP-1.2 | Dirección o Gerencia del Prestador | Toma de Muestra 1 | Toma de Muestra 2 | Toma de Muestra 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describen en documento(s) de carácter institucional, los procedimientos relacionados con el Proceso de toma de muestra y su traslado, incluyendo: Instrucciones de preparación del paciente Procedimiento de toma de muestra para los exámenes realizados Rotulación de las muestras Conservación de la muestra Traslado de la muestra Criterios de rechazo de muestras. Y se han definido los responsables de su aplicación. |  |  |  |  |
| Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento relacionado con problemas de la toma de muestra detectados en el Laboratorio. |  |  |  |  |
| Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica. |  |  |  |  |
| Se constata que el Laboratorio dispone de formularios para entrega de información a los pacientes ambulatorios, en relación con: - Instrucciones de preparación del paciente - Toma y traslado de muestras (cuando corresponda) - Plazos de entrega de los exámenes. |  |  |  |  |

La columna “Dirección y/o gerencia del prestador” puede considerar: Dirección, Subdirecciones, Gerencias, Subgerencias, representantes o comités asesores específicos, según sea el caso.

Los lugares de verificación contenidos en este manual representan una formulación genérica de la estructura organizativa interna que puede tener un prestador institucional de servicios de Laboratorio Clínico. Por ello, si la organización del prestador institucional que solicita la acreditación es distinta a la prevista en el presente manual, se evaluará de acuerdo a la funcionalidad de las distintas estructuras.

El profesional evaluador completará el recuadro de cada característica verificando el cumplimiento de los elementos medibles en cada lugar de verificación, considerando sólo las celdas que aparecen en blanco.

Además, consignará “no aplica” en los casos en que:

- el prestador no tenga la unidad o servicio explicitado en los títulos de las columnas, o

- el prestador no realiza la prestación o prestaciones relacionadas con la característica.

El resultado del cumplimiento de cada elemento medible en cada lugar de verificación será dicotómico: “cumple” o “no cumple”.

B.  Requisitos para el cumplimiento de los elementos medibles

A continuación se describen los requisitos que deben tener los elementos medibles para ser considerados cumplidos.

1. Se ha designado  el  responsable… (según sea el tema materia de la   característica)

En los casos en que se contenga este elemento medible, la verificación se realizará solicitando que haya sido designado un encargado del tema a nivel institucional. La designación debe haber sido formalizada por la Dirección del establecimiento y sólo necesitará actualizarse en caso de cambio de la persona responsable.

2.  Existe un documento escrito sobre… (tema materia de la característica) y se han definido los  responsables de su aplicación.

Se evaluará si el prestador institucional dispone de la documentación solicitada, que puede incluir: Planes, Programas, Protocolos, Guías Clínicas, Normas, Reglamentos Internos, descripción de Procesos o Procedimientos, vínculos formales que mantiene la institución con entidades externas (convenios), etc. Los documentos en cuestión deben encontrarse disponibles en los lugares de verificación y ser fácilmente accesibles para los usuarios a los que están destinados. Toda esta documentación no necesariamente debe estar en papel, puede estar disponible en la web local.

En el caso de solicitarse más de un documento en el elemento medible, debe constatarse la presencia de todos aquellos que se relacionen con las actividades de cada lugar de verificación. En estos casos, se identifican con un número los documentos que serán solicitados en cada lugar de verificación.

Puede requerirse además el cumplimiento de algunos atributos específicos de los documentos, por ejemplo, que posea algunos contenidos o características mínimas. En tal caso, el acreditador debe verificar que todos los atributos mencionados se cumplan.

Debe quedar definido en los documentos quienes son responsables de ejecutar los procesos descritos. Si el proceso es de carácter multidisciplinario se deben describir las responsabilidades a cada nivel.

En las ocasiones en que se define “documento de carácter institucional” debe constar la aprobación por el Director o máxima autoridad directiva del prestador institucional. En los casos en que se solicita un documento sin mayores especificaciones, éste debe contar con la aprobación del responsable de la materia en la institución.

Los documentos presentados deben estar actualizados, para este efecto se considera un período de hasta 5 años de antigüedad, a contar de la fecha del proceso de acreditación.

En el ejemplo anterior (GP 1.2) los documentos que establecen los procedimientos de toma de muestras y traslado no sólo deben estar disponibles en la dirección o gerencia del prestador, sino también en las diferentes unidades de toma de muestras.

3. Se ha definido indicador a utilizar y umbral de cumplimiento del … (tema materia de la característica)

Su cumplimiento implica que el prestador institucional ha definido indicadores a utilizar y umbrales de cumplimiento y que ambos son pertinentes a la característica evaluada.

El indicador debe estar basado en un proceso claramente definido y documentado. En los casos en que se solicita una serie de procesos descritos (documentos), se deberá elegir al menos un indicador referido al proceso que el prestador considere más relevante para la seguridad de los pacientes, de acuerdo a los lugares de verificación.

La evaluación de calidad puede efectuarse mediante indicadores de datos agregados, tanto de procesos (por ejemplo, proporción de cumplimiento de la norma), o resultados. Como regla general los indicadores deben concentrarse en la medición del cumplimiento de los procesos identificados o diseñados por el prestador para mejorar la calidad del tema de la característica.

La evaluación del proceso puede recaer sobre un funcionario involucrado directamente en el proceso -por ejemplo, en el jefe de la unidad donde se realiza- o en uno ajeno a él, por ejemplo, en la unidad de calidad, una unidad de auditoria, una subdirección médica, o en alguien que cumple funciones de supervisión.  Los indicadores y umbrales de cumplimiento deben estar referidos a los lugares de verificación y deben estar disponibles en el lugar de verificación (idealmente) o en otra unidad con funciones de supervisión.

Utilizando el mismo ejemplo anterior, la definición del indicador y umbral de cumplimiento, respecto de la evaluación del proceso de toma de muestra y su traslado, deben estar referidos a todas las tomas de muestras y deben estar disponibles en esas unidades o en la dirección o subdirección.

Cuando la prestación sea comprada a terceros, el indicador y el umbral de cumplimiento deben verificarse en el prestador institucional que se está acreditando.

4.- Existe constancia de que se ha ejecutado la evaluación del… (tema materia de la característica)

El profesional acreditador verificará en primera instancia la disponibilidad de los resultados del indicador seleccionado y la periodicidad de la medición.

En segunda instancia el evaluador debe comprobar que los datos utilizados en la evaluación sean fidedignos. Para ello podrá revisar una muestra de los registros originales utilizados en el período (por ejemplo, fichas clínicas, protocolos de procedimientos o cirugías, registros de actividades clínicas y no clínicas, registros computacionales), y/o en fuentes secundarias (informes parciales, pautas de supervisión, registros compilados, etc.). En caso de inconsistencias no atribuibles al azar, el elemento medible debe considerarse no cumplido. En el caso de que la evaluación sea realizada en forma centralizada, esta información será corroborada en el lugar desde donde emanó la evaluación.

El prestador institucional seleccionará, para efectos de evaluación, una muestra aleatoria de tamaño suficiente que permita una aproximación razonable a la realidad. Este tamaño de muestra dependerá de la frecuencia en que ocurre el fenómeno o procedimiento a evaluar, los resultados esperados y el nivel de azar tolerable. Se adjunta en anexo una tabla con tamaños de muestra.

5.- Se constata directamente el cumplimiento de … :

La visita en terreno estará, en algunas ocasiones, dirigida a evaluar directamente el cumplimiento de algunos elementos específicos y puede considerar recabar opiniones del personal, revisar fichas clínicas, protocolos de procedimientos, registros de actividades clínicas, etc.

- Condiciones de Cumplimiento de las Características

Para que las características sean consideradas cumplidas, las verificaciones realizadas por los evaluadores deben alcanzar cierto umbral, que es específico para cada característica, y que se señalan en cada caso en este manual.

Una característica se debe considerar cumplida toda vez que la proporción de elementos medibles cumplidos haya alcanzado o sobrepasado el umbral de cumplimiento establecido. Por el contrario, se considera que una característica no se cumple cuando la proporción de elementos medibles cumplidos se encuentre bajo el umbral de cumplimiento establecido.

## 1. ÁMBITO: RESPETO A LA DIGNIDAD DEL PACIENTE (DP)

El prestador institucional provee una atención que respeta la dignidad del paciente y resguarda principios éticos esenciales en el trato que se le otorga.

Componente DP-1  El prestador institucional cautela que el paciente reciba un trato digno.

Característica

DP 1.1 Existe una definición de derechos explícitos, que se incorporan a las obligaciones jurídicas que la institución adquiere para con cada uno de sus pacientes y que es informada por medios constatables a los pacientes que se atienden en el establecimiento.

Verificador:	Instrumento de difusión de derechos de los pacientes

| Elementos medibles DP 1.1 | Dirección o Gerencia del Prestador | Sector de espera de público en toma de muestras 1* | Sector de espera de público en toma de muestras 2* | Sector de espera de público en toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Existe un instrumento de difusión de carácter institucional que incluye los derechos relativos a: No discriminación Respeto a la privacidad y pudor Respeto a la confidencialidad |  |  |  |  |
| El instrumento es fácilmente accesible, legible y comprensible |  |  |  |  |

* Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento:

Cumple: 100%

Característica

DP- 1.2   El prestador institucional desarrolla actividades relacionadas con la gestión de reclamos.

Verificador: Sistema de gestión de reclamos

| Elementos medibles DP 1.2 | Dirección o gerencia del prestador | Sector de espera de público en toma de muestras 1* | Sector de espera de público en toma de muestras 2* | Sector de espera de público en toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describe en un documento de carácter Institucional el procedimiento de gestión de los reclamos. |  |  |  |  |
| Existe un análisis global de los reclamos que considera al menos: causas principales y oportunidad de respuesta. |  |  |  |  |
| Se constata que existe fácil acceso al sistema de formulación de reclamos ** |  |  |  |  |

* Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

** Se verificará presencia de libro de reclamos, buzones u otros sistemas para efectuar la formulación del reclamo en cantidad suficiente para asegurar el acceso.

Umbral de cumplimiento:

Cumple: 100%

Componente

DP-2 Respecto de los pacientes que participan en investigaciones en seres humanos desarrolladas en la institución, se aplican procedimientos para resguardar su derecho al consentimiento, la seguridad y la confidencialidad.

Característica

DP-2.1  Las investigaciones en seres humanos en las que participa la institución han sido previamente evaluadas y aprobada su ejecución por un comité de ética.

Verificador: Aprobación ética de investigaciones en seres humanos

| Elementos medibles DP 2.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en documento de carácter Institucional la obligación de someter a aprobación ética todas las investigaciones en seres humanos en las que participa la institución. |  |
| Se constatan registros de investigaciones realizadas en la institución, aprobadas por un comité de ética y autorizadas por el prestador. |  |

Umbral de cumplimiento:

Cumple: 100%

Componente

DP-3 El prestador institucional cautela que las actividades docentes de pregrado que se realizan en ella no afecten la seguridad de las prestaciones.

Característica

DP-3.1  Las actividades docentes de pregrado se regulan mediante convenios docente asistenciales y un marco reglamentario suficiente que  vela por proteger la seguridad de los pacientes, el respeto a los derechos y demás condiciones de trato digno al usuario definidas por la institución, explicitando la precedencia de la actividad asistencial sobre la docente.

Verificador: Regulación de actividades docentes de pregrado

| Elementos medibles DP-3.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Existe convenio docente asistencial que cumple con al menos los siguientes requisitos: Aprobado por el Director del establecimiento Define explícitamente que se debe velar por: Proteger la seguridad de los pacientes Proteger los derechos de los pacientes Precedencia de la actividad asistencial sobre la docente. |  |

Umbral de cumplimiento:

Cumple: 100%

## ÁMBITO GESTIÓN DE LA CALIDAD (CAL)

El prestador institucional cuenta con política y programa orientados a garantizar la calidad y seguridad de las prestaciones otorgadas a los pacientes.

Componente

CAL-1  El prestador institucional cuenta con políticas de calidad de nivel estratégico y una estructura organizacional que es responsable de liderar las acciones de mejoría continua de la calidad.

Característica

CAL-1.1  Existe una política explícita de mejoría continua de la calidad y un programa de trabajo estructurado que incluye evaluación anual de los aspectos más relevantes relacionados con la seguridad de las prestaciones.

Verificador: 	Programa de mejoría continua de la calidad a nivel Institucional.

| Elementos medibles CAL-1.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Existe un documento de carácter institucional que describe la política de calidad de la institución. |  |
| Existe un profesional a cargo del programa de calidad a nivel Institucional. La descripción del cargo del responsable especifica: a) Funciones b) Horas asignadas |  |
| Cuenta con un programa de calidad que incorpora un sistema de evaluación de los aspectos más relevantes relacionados con la seguridad de las prestaciones. |  |
| Existe un informe que da cuenta de la evaluación anual, que incluye un análisis de los resultados obtenidos. |  |

Umbral de cumplimiento:

Cumple: 100%

## 3.   ÁMBITO GESTIÓN DE PROCESOS (GP)

El prestador institucional provee condiciones para la entrega de prestaciones de salud seguras.

Componente GP-1 El prestador institucional cuenta con un sistema de evaluación de procesos.

Característica

GP-1.1  El prestador institucional cuenta con protocolos de reanimación cardiopulmonar básica.

Verificador: Protocolos de reanimación cardiopulmonar básica

| Elementos medibles GP-1.1 | Dirección o Gerencia del Prestador | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describe en documento de carácter institucional el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica y se ha definido los responsables de su aplicación. |  |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Característica

GP-1.2    El prestador institucional norma, aplica y evalúa periódicamente los procesos de la etapa pre analítica

Verificador: Procesos relacionados con la etapa pre analítica.

| Elementos medibles GP-1.2 | Dirección o Gerencia del Prestador | Toma de Muestra 1* | Toma de Muestra 2* | Toma de Muestra 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describen en documento(s) de carácter institucional los procedimientos relacionados con el Proceso de toma de muestra y su traslado, incluyendo: Instrucciones de preparación del paciente Procedimiento de toma de muestra para los exámenes realizados Rotulación de las muestras Conservación de la muestra Traslado de la muestra Criterios de rechazo de muestras. Y se han definido los responsables de su aplicación. |  |  |  |  |
| Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento relacionado con problemas de la toma de muestra detectados en el Laboratorio. |  |  |  |  |
| Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica. |  |  |  |  |
| Se constata que el Laboratorio dispone de formularios para entrega de información a los pacientes ambulatorios, en relación con: - Instrucciones de preparación del paciente - Toma y traslado de muestras (cuando corresponda) - Plazos de entrega de los exámenes. |  |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 75%

Característica

GP-1.3 El prestador institucional aplica procedimientos explícitos y evalúa sistemáticamente los procesos de las etapas analítica y post analítica.

Verificador: Procedimientos escritos y evaluaciones de los procesos analítico y post analítico

| Elementos medibles GP-1.3 | Microbiología | Hematología | Bioquímica |
| --- | --- | --- | --- |
| Se describen en documento(s) de carácter institucional : Técnicas de ejecución de los exámenes. Protocolos de Control de Calidad Internos, requisitos de calidad y utilización de calibradores o controles cuando corresponda. Tiempos de respuesta de exámenes Se ha definido los responsables de su aplicación. |  |  |  |
| Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento relacionado con: tiempos de respuesta de exámenes urgentes |  |  |  |
| Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica. |  |  |  |
| Se constata aplicación de control de calidad interno en las diferentes áreas de Laboratorio Clínico en forma periódica. |  |  |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 75%

Característica

GP-1.4 El prestador institucional participa en un Programa de Control de Calidad Externo acorde a la normativa vigente.

Verificador: Control de calidad externo

| Elementos medibles GP-1.4 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Existen registros de participación en Programa de Evaluación Externa de la Calidad en todas las áreas en que el laboratorio realiza prestaciones. |  |
| Se documentan análisis y acciones de mejora en caso de incumplimiento de requisitos establecidos en el Programa de Control de Calidad Externo |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Característica

GP- 1.5  El prestador institucional asegura las condiciones de bioseguridad en todas las etapas del proceso

Verificador: Condiciones de  Bioseguridad

| Elementos medibles GP-1.5 | Dirección o gerencia del prestador | General |
| --- | --- | --- |
| Se describe en un documento las condiciones de bioseguridad en todas las etapas del proceso del laboratorio. |  |  |
| Se constata cumplimiento de uso de protección del personal en la manipulación de muestras clínicas, de acuerdo a procedimiento local. |  |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Característica

GP-1.6  El prestador institucional realiza actividades de supervisión que dan cuenta del cumplimiento de precauciones estándar y uso de antisépticos.

Verificador: Precauciones estándar y uso de antisépticos

| Elementos medibles GP 1.6 | Dirección o Gerencia del prestador | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describen en documentos de carácter procedimientos relacionados con: Precauciones estándar Uso de antisépticos. Y se ha definido los responsables de su aplicación |  |  |  |  |
| Se han definido indicadores y umbrales de cumplimiento. |  |  |  |  |
| Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica. |  |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 80%

# Característica

GP- 1.7  Existe una estructura organizacional de carácter técnico que define la adquisición de reactivos e insumos.

Verificador: Procedimiento para la adquisición de reactivos e insumos

| Elementos medibles GP -1.7 | Dirección o Gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en un documento de carácter institucional el procedimiento de adquisición de reactivos e insumos que considera su evaluación técnica. |  |
| Se constata participación de los profesionales usuarios en la evaluación técnica de los reactivos |  |
| Se constata participación de los profesionales usuarios en los evaluación técnica de los insumos |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 66%

Característica

GP- 1.8  El almacenamiento de material clínico estéril se realiza de acuerdo a normas técnicas vigentes en la materia.

Verificador: Almacenamiento de material clínico estéril

| Elementos medibles GP - 1. 8 | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- |
| Se describe en documento de carácter institucional el procedimiento de almacenamiento de material clínico estéril. |  |  |  |
| Se constata en terreno almacenamiento de material clínico estéril de acuerdo a norma local que considera las orientaciones del MINSAL. |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 66%

## 4.	ÁMBITO ACCESO, OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN (AOC)

El prestador institucional posee una política orientada a proporcionar la atención necesaria a sus pacientes, en forma oportuna, expedita y coordinada, tomando en consideración prioridades dadas por la gravedad de los cuadros clínicos y la presencia de factores de riesgo.

Componente:

AOC-1  La atención se realiza según criterios de acceso y oportunidad relacionados con la gravedad y el nivel de riesgo de los pacientes.

Característica

AOC-1.1 Se utilizan procedimientos explícitos para proveer atención inmediata a los pacientes en situaciones de emergencia dentro de la institución.

Verificador: Procedimiento de alerta y organización de la atención de emergencia.

| Elementos medibles AOC-1.1 | Dirección o Gerencia del prestador | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describe en documento de carácter institucional, el sistema de alerta y organización en caso de que ocurra una emergencia. |  |  |  |  |
| Se constata: conocimiento del procedimiento en personal entrevistado. |  |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Característica

AOC-1.2 Se utilizan procedimientos explícitos para priorizar la atención de los pacientes de acuerdo a su vulnerabilidad y nivel de riesgo.

Verificador: Procedimiento de organización de la atención de pacientes.

| Elementos medibles AOC-1.2 | Dirección o Gerencia del Prestador | Sectores de espera de público en toma de muestras 1* | Sectores de espera de público en toma de muestras 2 * | Sectores de espera de público en toma de muestras 3 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describe en documento de carácter institucional, el sistema de priorización de la atención de los pacientes, de acuerdo a su vulnerabilidad y nivel de riesgo. |  |  |  |  |
| Se constata que el personal conoce procedimiento local de priorización de la atención. |  |  |  |  |
| Se constata cumplimiento del procedimiento local de priorización de la atención. |  |  |  |  |

* Elegir los 3 con mayor afluencia de público

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 75%

Característica

AOC-1.3  Se aplican procedimientos para asegurar la notificación oportuna de situaciones de riesgo detectadas a través de exámenes diagnósticos.

Verificador: Sistema de notificación

| Elementos medibles AOC-1.3 | Dirección o Gerencia del Prestador | Microbiología | Hematología | Bioquímica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describe en un documento de carácter institucional los resultados críticos que requieren notificación, el procedimiento de notificación y se han definido los responsables de su aplicación. |  |  |  |  |
| Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento. |  |  |  |  |
| Existe constancia que se ha realizado la evaluación periódica. |  |  |  |  |
| Se constata registro de notificaciones realizadas |  |  |  |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 80%

## ÁMBITO COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO (RH)

Las prestaciones son realizadas por personal que cumple con el perfil requerido, en términos de habilitación y competencias.

Componente RH-1  Los técnicos y profesionales de salud del prestador institucional están habilitados.

Característica

RH-1.1  Los profesionales médicos que se desempeñan en forma permanente o transitoria en la institución están debidamente habilitados.

Verificador: Certificados de título de médicos con funciones permanentes o transitorias.

| Elementos medibles RH 1.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Certificados de título otorgados por una universidad reconocida por el Estado, de los médicos que cumplen funciones permanentes. |  |
| Certificados de título otorgados por una universidad reconocida por el Estado de los médicos que cumplen funciones transitorias (durante último año) |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Característica

RH-1.2  Los técnicos y profesionales de salud que se desempeñan en forma permanente o transitoria en la institución están debidamente habilitados.

Verificador: Certificados de título de técnicos y profesionales del personal permanente o transitorio del prestador

| Elementos medibles RH 1.2 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de las enfermeras que cumplen funciones permanentes. |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de las enfermeras que cumplen funciones transitorias (durante último año) |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de las matronas que cumplen funciones permanentes. |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de las matronas que cumplen funciones transitorias (durante último año) |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de los tecnólogos médicos que cumplen funciones permanentes. |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de los tecnólogos médicos que cumplen funciones transitorias (durante último año) |  |
| Certificados de título otorgados por una universidad reconocida por el Estado, de los químico farmacéuticos que cumplen funciones permanentes. |  |
| Certificados de título otorgados por una universidad reconocida por el Estado de los químico farmacéuticos que cumplen funciones transitorias (durante último año) |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de los bioquímicos que cumplen funciones permanentes. |  |
| Certificados de título otorgados por establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado, de los bioquímicos que cumplen funciones transitorias (durante último año) |  |
| Certificados de título de técnico de nivel superior o medio de enfermería o certificado de competencia emitido por la autoridad sanitaria, del personal que cumple funciones de técnicos paramédicos en forma permanente. |  |
| Certificados de título de técnico de nivel superior o medio de enfermería o certificado de competencia emitido por la autoridad sanitaria, del personal que cumple funciones de técnicos paramédicos en forma transitoria (durante último año). |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Componente RH-2  El prestador institucional realiza actividades para asegurar que el personal que ingresa a la institución adquiera conocimientos generales y específicos acerca del funcionamiento y normas locales, con énfasis en materias que afectan la seguridad de las prestaciones.

Característica

RH-2.1  El prestador institucional cuenta con programas de orientación que enfatizan aspectos específicos del funcionamiento de la Unidad relacionados con la seguridad de las prestaciones y son aplicados sistemáticamente al personal que ingresa a la Unidad.

Verificador: Programas de orientación.

| Elementos medibles RH 2.2 | Dirección o Gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en un documento de carácter institucional el programa de orientación que enfatiza temas relacionados con la calidad y seguridad de las prestaciones. El programa considera a todo el personal clínico, recepcionistas, telefonistas y otro personal que da indicaciones a los pacientes. |  |
| Existe constancia de que se ha ejecutado el programa de orientación establecido a todos los funcionarios que ingresaron el último año al establecimiento |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Componente RH-3  El prestador institucional programa y prioriza la capacitación del personal que participa en atención directa de pacientes, en materias relevantes para su seguridad.

Característica

RH-3.1 El prestador institucional incluye en su programa la capacitación en reanimación cardiopulmonar, destinada al personal que participa en atención directa de pacientes.

Verificador: Programa de capacitación

| Elementos medibles RH 3.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en un documento de carácter institucional el programa de capacitación institucional anual, en el que se incluye reanimación cardiopulmonar. |  |
| La cobertura y periodicidad de las capacitaciones realizadas asegura que el personal de las tomas de muestras reciba una actualización al menos cada 5 años en este tema. |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Componente RH-4  El prestador institucional desarrolla acciones programadas de salud en su personal.

Característica

RH- 4.1 El prestador ejecuta acciones frente a accidentes laborales con material contaminado con sangre o fluidos corporales de riesgo y sustancias peligrosas.

Verificador: Procedimientos en caso de accidentes del personal con material contaminado con sangre o fluidos corporales de riesgo.

| Elementos medibles RH 4.1 | Dirección o gerencia del prestador | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* | Microbiología | Hematología | Bioquímica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se describe en documento(s) de carácter institucional el procedimiento establecido para el manejo de accidentes relacionados con sangre o fluidos corporales de riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen registros implementados y en uso de los accidentes ocurridos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe un análisis global que da cuenta de la evaluación de los accidentes ocurridos y las decisiones adoptadas al respecto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Se constata conocimiento del procedimiento local para el manejo de estos accidentes por parte del personal |  |  |  |  |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 75%

## 6.   ÁMBITO REGISTROS (REG)

El prestador institucional cuenta con un sistema estandarizado de registro de datos clínicos y administrativos de los pacientes

Componente: el prestador institucional utiliza un sistema formal de registros.

Característica

REG-1.1: El prestador institucional cuenta con un sistema estandarizado de informe de resultados.

Verificador: Informes de resultados

| Elementos medibles REG 1.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en documento de carácter institucional las características de los informes de resultados que contempla: Responsables del llenado y contenidos mínimos a llenar por tipo de examen Legibilidad |  |
| Se constata utilización de formulario único de resultados de acuerdo a regulación vigente. |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Característica

REG-1.2 Se aplican procedimientos establecidos para evitar pérdidas, mantener la integridad de los registros y su confidencialidad, por el tiempo establecido en la regulación vigente.

Verificador: Entrega y conservación de informes de resultados

| Elementos medibles REG 1.2 | Dirección o Gerencia del Prestador |
| --- | --- |
| Se describe en documento de carácter institucional los procedimientos de entrega y conservación de informes, según normativa nacional, y se ha designado los responsables de su aplicación. |  |
| Se constata integridad de los registros de las prestaciones realizadas. |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

## 7.   ÁMBITO SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO (EQ)

El equipamiento cumple con las condiciones necesarias de seguridad para su funcionamiento y es operado de manera adecuada.

Componente

EQ-1  Se aplica un procedimiento establecido para la adquisición y reposición del equipamiento en la institución, que vela por mantener la calidad  de éstos.

Característica

EQ-1.1  El procedimiento establecido para la adquisición del equipamiento incluye la definición de sus responsables y considera la participación de los profesionales usuarios.

Verificador:   Procedimiento de adquisición de equipamiento.

| Elementos medibles EQ-1.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en un documento de carácter institucional el procedimiento para la adquisición de equipamiento que considera al menos: Responsable de la adquisición Participación de personal técnico y usuario Sistema de evaluación de la calidad técnica del equipamiento a ser adquirido. |  |
| Existe constancia de la participación del personal técnico y usuarios en la compra del equipamiento. |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

Componente

EQ-2  Los equipos relevantes para la seguridad de las prestaciones se encuentran sometidos a un programa de mantenimiento preventivo.

Característica

EQ-2.1  Se ejecuta un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos relevantes para la seguridad de las prestaciones

# Verificador: Programa de mantenimiento preventivo propio, o contrato con empresa externa de equipos relevantes

| Elementos medibles EQ-2.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se describe en un documento el programa de mantenimiento preventivo que incorpora al menos: Campana de flujo laminar Contadores hematológicos Equipos para determinación de electrolitos y gases Analizadores automatizados de Química Clínica Equipos automatizados para Microbiología, Hormonas e Inmunología Microscopio de fluorescencia Lectores de ELISA Equipos de tratamiento de agua |  |
| Existe constancia que se ha ejecutado el mantenimiento preventivo según programa, en los equipos mencionados. |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

## 8.   ÁMBITO SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES (INS)

Las instalaciones del prestador institucional cumplen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

Componente INS-1

El prestador institucional evalúa periódicamente la vulnerabilidad de sus instalaciones.

Característica

INS-1.1  El prestador institucional evalúa periódicamente el riesgo de incendio y realiza acciones para mitigarlo.

Verificador: Plan de prevención de incendios

| Elementos medibles INS- 1.1 | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- |
| Se ha designado un responsable institucional del plan de prevención de incendios. |  |  |  |
| Se documenta un plan institucional de prevención de incendios. |  |  |  |
| Se constata: Recarga vigente de extintores Red seca y húmeda accesibles Cumplimiento de mantenimiento preventivo de red seca, húmeda y sistemas automatizados de mitigación de incendios. |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 80%

Componente INS-2

El prestador institucional cuenta con planes de emergencia frente a accidentes o siniestros, que permitan la evacuación oportuna de los usuarios  y el  personal.

Característica

INS-2.1  Existen planes de evacuación actualizados, difundidos y sometidos a pruebas periódicas frente a los principales accidentes o siniestros.

Verificador:	Plan de evacuación

| Elementos medibles INS- 2.1 | Dirección o gerencia del prestador | Toma de muestras 1 | Toma de muestras 2 | Toma de muestras 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se ha designado un responsable institucional del plan de evacuación. |  |  |  |  |
| Se documenta un plan institucional de evacuación, que contempla al menos: |  |  |  |  |
| - Las funciones y responsables locales de la aplicación del plan en caso de un evento como incendio, sismo o inundación. |  |  |  |  |
| - Procedimiento de evacuación |  |  |  |  |
| - Sistemas de comunicación alternativos |  |  |  |  |
| Existe constancia de que se han ejecutado anualmente simulacros y/o simulaciones del plan de evacuación. |  |  |  |  |
| Se constata: |  |  |  |  |
| Personal entrevistado tiene conocimiento de aspectos generales del plan de evacuación |  |  |  |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 75%

Característica

INS-2.2  El prestador institucional mantiene la funcionalidad de la señalética de vías de evacuación.

Verificador: Señalética de vías de evacuación

| Elementos medibles INS- 2.2 | Dirección o Gerencia del Prestador | Toma de muestras 1* | Toma de muestras 2* | Toma de muestras 3* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se ha designado el responsable institucional del mantenimiento y actualización periódica de la señalética de vías de evacuación del establecimiento. |  |  |  |  |
| Se constata el cumplimiento de : Disponibilidad de señalética de vías de evacuación. Considerar iluminación, posición, tamaño, claridad de lectura o interpretación. |  |  |  |  |

*Si existen más de tres Unidades de toma de muestras, se elegirán 3 al azar

Umbral de cumplimiento

Cumple: > 75%

Componente INS-3    Las instalaciones relevantes para la seguridad de los pacientes se encuentran sometidas a un programa de mantenimiento preventivo.

Característica

INS-3.1  El prestador institucional ejecuta un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones relevantes para la seguridad de pacientes y público.

Verificador: Mantenimiento preventivo de instalaciones

| Elementos medibles INS- 3.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se ha designado un responsable institucional del mantenimiento preventivo de las instalaciones. |  |
| Se documenta un programa de mantenimiento preventivo que incluye al menos: Ascensores de uso de los pacientes Sistemas de climatización para áreas relevantes. |  |
| Se constata ejecución de programa de mantenimiento preventivo. |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

## 9.   ÁMBITO SERVICIOS DE APOYO (AP)

El prestador institucional provee servicios de apoyo que resguardan la seguridad de los procesos.

Componente APL: Laboratorio clínico

Los exámenes de laboratorio clínico se efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los pacientes

Característica

APL-1.1: Los exámenes de laboratorio comprados a terceros cumplen condiciones mínimas de seguridad.

Verificador: Compra de prestaciones a terceros acreditados.

| Elementos medibles APL-1.1 | Dirección o gerencia del prestador |
| --- | --- |
| Se verifica que la compra de prestaciones se realiza solamente a terceros acreditados |  |

Umbral de cumplimiento

Cumple: 100%

# Footnotes

Si el prestador institucional define como política no realizar investigaciones en seres humanos, se solicitará documento que explicite esta declaración.

En el proceso de acreditación en que el componente retrospectivo es de 6 meses, este elemento medible será considerado cumplido si el prestador presenta una evaluación semestral.

Título de Técnico de Nivel Superior (TNS), otorgado por un establecimiento de educación superior reconocido por el Estado.

Título de Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería, otorgado por un establecimiento de educación técnico-profesional reconocido por el Estado.

Certificado de Competencia otorgado por la Autoridad Sanitaria a la persona que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo, correspondientes a la realización del curso de 1.600 horas según Programa del MINSAL y a la aprobación del Examen de Competencia que toma dicha autoridad sanitaria para autorizar el ejercicio de los Auxiliares Paramédicos de Enfermería (DS 2147/78 y DS 261/79, del MINSAL) y el ejercicio de los Auxiliares Paramédicos de Laboratorio y Banco de Sangre (DS 1704/93 del MINSAL).